## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Br. | ELEMENTI PROJEKTA | UKUPNI IZNOS (kn)
1 | Studija izvodivosti EU Projekta Orebić
2 | Elaborat zaštite okoliša EU Projekta Orebić
3 | Aplikacijski paket EU Projekta Orebić
4 | Projektna dokumentacija EU projekt Orebić
5 | Projektna dokumentacija sustava odvodnje Lovište
6 | Projektna dokumentacija sustava odvodnje Trstenik
7 | Dokumentacija za nadmetanje EU Projekta Orebić
8 | Dokumentacija za nadmetanje sustava odvodnje Lovište
9 | Dokumentacija za nadmetanje sustava odvodnje Trstenik
SVEUKUPNO KN (bez PDV-a)

## Troškovnik
TROŠKOVNIK PO ELEMENTIMA PROJEKTA
Redni broj | Opis aktivnosti | Jedinična | Količina | Jedinična | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
|  | mjera |  | cijena (kn) bez PDV-a
1 | Studija izvodivosti EU Projekta Orebić
1.1. | Analiza postojećeg stanja | kom | 1
1.2. | Analiza potreba i određivanje aglomeracija za uslužno područje VIO Orebić | kom | 1
1.3. | Idejno rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja na uslužnom području VIO Orebić | kom | 1
1.4. | Tehničko rješenje (uključujući varijantna tehnička rješenja za područje VIO Orebić) i definiranje obuhvata projekta | kom | 1
1.5. | Plan provedbe i nabave | kom | 1
1.6. | Financijska i ekonomska analiza | kom | 1
1.7. | Radna verzija Studije izvodljivosti | kom | 1
1.8. | Izrada Projektnog prijedloga | kom | 1
1. Ukupno studija izvodivosti EU Projekta Orebić
2 | Okolišni dokumenti EU Projekta Orebić
2.1. | Izrada Elaborata zaštite okoliša | kom | 1
2. Ukupno okolišni dokumenti za EU Projekt Orebić
3 | Aplikacijski paket EU Projekta Orebić
3.1. | Izrada aplikacijskog obrasca, ishođenje potrebnih dokumenata za Prijavu Projekta | kom | 1
3.2. | Konačna verzija studije izvodljivosti | kom | 1
3.3. | Ostvarivanje poziva za podnošenje Projektne prijave i završne ispravke prijavnih dokumenata primjedbama PT1 i PT2 | kom | 1
3. Ukupno aplikacijski paket EU Projekta Orebić
4 | Projektna dokumentacija EU Projekta Orebić
4.1. | Istražni radovi, podloge, elaborati za objekte sustava vodoopskrbe | kom | 1
4.2. | Geodetska snimanja za vodoopskrbne cjevovode | m | 4
4.3. | Izrada Idejnih projekata vodoopskrbe - cjevovodi | m | 4
4.4. | Izrada Glavnih projekata vodoopskrbe - cjevovodi | m | 4
4.5. | Troškovi ovjere - vodoopskrba | kom | 2
4.6. | Istražni radovi, podloge, elaborati za objekte sustava odvodnje (crpne stanice, podmorski cjevovod i UPOV) | kom | 1
4.7. | Geodetska snimanja za cjevovode sustava odvodnje i batimetrija | m | 40.65
4.8. | Geodetski projekti za objekte sustava odvodnje (crpne stanice i UPOV) | kom
4.9. | Izrada Idejnih projekata sustava odvodnje - cjevovodi | m | 40
4.10. | Izrada Idejnih projekata sustava odvodnje - crpne stanice | kom | 8
4.11. | Izrada Idejnog projekta podmorskog ispusta | m | 650
4.12. | Izrada Idejnog projekta UPOV-a | kom | 1
4.13. | Izrada Glavnih projekata sutava odvodnje - cjevovodi | m | 40
4.14. | Izrada Glavnih projektata odvodnje – crpne stanice | kom | 8
4.15. | Izrada Glavnog projekta podmorskog ispusta | m | 650
4.16. | Troškovi ovjere - odvodnja | kom | 5
4.17. | Izrada elaborata služnosti | m | 40
4. Ukupno projektna dokumentacija EU Projekta Orebić
5 | Projektna dokumentacija sustava odvodnje Lovište
5.1. | Istražni radovi, podloge, elaborati za objekte sustava vodoopskrbe | kom | 1
5.2. | Geodetska snimanja za vodoopskrbne cjevovode | m | 800
5.3. | Izrada Idejnih projekata vodoopskrbe - cjevovodi | m | 800
5.4. | Izrada Glavnih projekata vodoopskrbe - cjevovodi | m | 800
5.5. | Troškovi ovjere - vodoopskrba | kom | 2
5.6. | Istražni radovi, podloge, elaborati za objekte sustava odvodnje (crpne stanice, podmorski cjevovod i UPOV) | kom | 1
5.7. | Geodetska snimanja za cjevovode sustava odvodnje i batimetrija | m | 8.7
5.8. | Geodetski projekti za objekte sustava odvodnje (crpne stanice i UPOV) | kom
5.9. | Izrada Idejnih projekata sustava odvodnje - cjevovodi | m | 8
5.10. | Izrada Idejnih projekata sustava odvodnje - crpne stanice | kom | 2
5.11. | Izrada Idejnog projekta podmorskog ispusta | m | 700
5.12. | Izrada Idejnog projekta UPOV-a | kom | 1
5.13. | Izrada Glavnih projekata sutava odvodnje - cjevovodi | m | 8
5.14. | Izrada Glavnih projektata odvodnje – crpne stanice | kom | 2
5.15. | Izrada Glavnog projekta podmorskog ispusta | m | 700
5.16. | Izrada Glavog projekta UPOV-a | kom | 1
5.17. | Troškovi ovjere - odvodnja | kom | 6
5.18. | Izrada elaborata služnosti | m | 8
5. Ukupno projektna dokumentacija sustava odvodnje Lovište
6 | Projektna dokumentacija sustava odvodnje Trstenik
6.1. | Istražni radovi, podloge, elaborati za objekte sustava vodoopskrbe | kom | 1
6.2. | Geodetska snimanja za vodoopskrbne cjevovode | m | 350
6.3. | Izrada Idejnih projekata vodoopskrbe - cjevovodi | m | 350
6.4. | Izrada Glavnih projekata vodoopskrbe - cjevovodi | m | 350
6.5. | Troškovi ovjere - vodoopskrba | kom | 2
6.6. | Istražni radovi, podloge, elaborati za objekte sustava odvodnje (crpne stanice, podmorski cjevovod i UPOV) | kom | 1
6.7. | Geodetska snimanja za cjevovode sustava odvodnje i batimetrija | m | 4.1
6.8. | Geodetski projekti za objekte sustava odvodnje (crpne stanice i UPOV) | kom
6.9. | Izrada Idejnih projekata sustava odvodnje - cjevovodi | m | 3.5
6.10. | Izrada Idejnih projekata sustava odvodnje - crpne stanice | kom | 2
6.11. | Izrada Idejnog projekta podmorskog ispusta | m | 600
6.12. | Izrada Idejnog projekta UPOV-a | kom | 1
6.13. | Izrada Glavnih projekata sutava odvodnje - cjevovodi | m | 3.5
6.14. | Izrada Glavnih projektata odvodnje – crpne stanice | kom | 2
6.15. | Izrada Glavnog projekta podmorskog ispusta | m | 600
6.16. | Izrada Glavog projekta UPOV-a | kom | 1
6.17. | Troškovi ovjere - odvodnja | kom | 6
6.18. | Izrada elaborata služnosti | m | 3.5
6. Ukupno projektna dokumentacija sustava odvodnje Trstenik
7 | Dokumentacija za nadmetanje (dokumentacije o nabavi) za EU Projekta Orebić
7.1. | Izrada dokumentacije o nabavi za projektiranje i izgradnju UPOV-a, žuti FIDIC | kom | 1
7.2. | Izrada dokumentacije o nabavi za izgradnju sustava odvodnje i podmosrskog ispusta, crveni FIDIC | kom | 1
7.3. | Izrada dokumentacije o nabavi za usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje, podmorskog ispusta i UPOV-a | kom | 1
7.4. | Izrada dokumentacije o nabavi za usluge vođenja projekta | kom | 1
7.5. | Izrada dokumentacije o nabavi za nabavku opreme | kom | 1
7.6. | Izrada dokumentacije o nabavi za vidljivost i promidžbu projekta | kom | 1
7. Ukupno dokumentacija za nadmetanje (dokumentacija o nabavi) EU Projekta Orebić
8 | Dokumentacija za nadmetanje (dokumentacije o nabavi) za sustav odvodnje Lovište
8.1. | Izrada dokumentacije o nabavi za izgradnju UPOV-a, crveni FIDIC | kom | 1
8.2. | Izrada dokumentacije o nabavi za izgradnju sustava odvodnje i podmosrskog ispusta, crveni FIDIC | kom | 1
8.3. | Izrada dokumentacije o nabavi za usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje, podmorskog ispusta i UPOV-a | kom | 1
8. Ukupno dokumentacija za nadmetanje (dokumentacija o nabavi) sustav odvodnje Lovište
9 | Dokumentacija za nadmetanje (dokumentacija o nabavi) za sustav odvodnje Trstenik
9.1. | Izrada dokumentacije o nabavi za izgradnju UPOV-a, crveni FIDIC | kom | 1
9.2. | Izrada dokumentacije o nabavi za izgradnju sustava odvodnje i podmosrskog ispusta, crveni FIDIC | kom | 1
9.3. | Izrada dokumentacije o nabavi za usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje, podmorskog ispusta i UPOV-a | kom | 1
9. Ukupno dokumentacija za nadmetanje (dokumentacije o nabavi) sustav odvodnje Trstenik